8 (800) 555-26-48         info@tiaramed.ru

Технические характеристики аппарата

| Название | Аппарат искусственной вентиляции легких SLE6000 |
| --- | --- |
| Производитель | Specialised Laboratory Equipment ltd |
| Описание | Аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса SLE 6000 оснащен сенсорным дисплеем размером 12,1 дюйма и предназначен для замещения и поддержки дыхания у детей и новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела, в отделениях реанимации и интенсивной терапии. SLE 6000 предоставляет возможность широкого выбора режимов традиционной инвазивной и неинвазивной вентиляции. |
| Назначение | Аппарат предназначен для проведения продленной ИВЛ детей до 30 кг и новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела (от 300 г) |
| Особенности аппарата | Преимущества Уникальная бесклапанная технология Модулируемая конфигурация и опциональность Режимы HFOV с компенсацией утечек и низким уровнем шума Неинвазивная вентиляция через пассивный /активный генератор CPAP Высокопоточная кислородная терапия Система автоматического поддержания сатурации в заданном диапазоне Oxygenie Капнография и пульсоксиметрия Плавный переход между режимами без изменения контура пациента Большой выбор масок, канюль и шапочек Подключение к системам внешнего мониторинга (МИС) Современные режимы Вентиляция с целевым объемом (VTV) во всех режимах Широкий выбор неинвазивных режимов Высокочастотные режимы с активным выдохом Функция мануальный вдох при HFOV Функция предаспирационного нагнетания кислорода (O2) Интерфейс «Lunar» Сенсорный дисплей высокого разрешения с низким уровнем бликом, легко видимый оператором с любого ракурса Уникальная технология низкого уровня освещенности дисплея для спокойствия пациентов Индивидуализация настройки макета экрана |
| Режимы вентиляции | Классические режимы вентиляции Непрерывная принудительная вентиляция (CMV, CMV +VTV) Синхронизированная периодическая вентиляция (SIMV, SIMV с P Support, SIMV +VTV) Постоянное положительное давление в дыхательных путях (CPAP) Вентиляция, инициируемая пациентом (PTV, PTV + VTV) Поддержка давлением (PSV, PSV + VTV) Высокочастотная вентиляция Высокочастотная осцилляция (HFOV, HFOV+CMV с возможностью выбора осцилляции, HFOV +VTV) Неинвазивные режимы вентиляции Неинвазивная перемежающаяся вентиляция с положительным давлением (NIPPV) Назальное постоянное положительное давление в дыхательных путях (nCPAP) Неинвазивная перемежающаяся вентиляция с положительным давлением (NIPPV) Неинвазивная инициированная вентиляция с положительным давлением (NIPPV Tr.) Назальная высокочастотная осцилляция (nHFOV) |
| Мониторируемые параметры | Утечка C20/C Частота дыхания Vmin Vte max время вдоха Время выдоха Триггер Соотн. I:E Давление DC02 etCO2 FiO2 SpO2, PR, PI Компайенс Резистанс Поток |
| Графический мониторинг | Объем/давление (V/P) Поток/давление (F/P) Поток/объем (F/V) Функция «Захват экрана» |
| Опциональные функции: | Капнография (etCO2) Пульсоксиметрия Masimo SET (SpO2) Oxygenie - функция автоматического поддержания сатурации кислорода в целевом диапазоне Intellibridge - cистема внешнего мониторинга Высокочастотная вентиляция (HFOV) Вентиляция с гарантированным объемом (VTV) Неивазивная вентиляция (NIV) Неинвазивная инициированная вентиляция (NIPPV Tr.) Кислородотерапия с высоким потоком (high-flow O2) |
| Габариты (размеры): | Размеры блока управления 33 х33 х47 см Высота на стойке 114 см |
| Интерфейс для внешней коммуникации: | RS232 VGA LAN Ethernet USB для сохранения журналов и данных |
| Подключение к электроснабжению: | Подключение к сети 220/240 В, 50-60 Гц |
| Подключение к источникам газов: | Подключение к системе газоснабжения, входное давление в диапазоне от 2,8 до 6 атм. |
| Материалы корпуса: | Металл с покрытием, пластик |
| Гарантийный срок: | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Срок службы: | 10 лет |

Приложение №2. Комплектация (на один аппарат)

Комплектация аппарата является стандартной для указанного типа и может быть изменена заводом изготовителем в одностороннем порядке.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Вентилятор | 1 |
| Графический тач-скрин дисплей 12” | 1 |
| Шланг подвода О2 | 1 |
| Шланг подвода AIR | 1 |
| Тележка с антистатическими колёсами | 1 |
| Держатель контура | 1 |
| Дыхательный контур | 1 |
| Дыхательный мешок (тестовое легкое) | 1 |
| Датчик потока | 1 |
| Батарея аккумуляторная встроенная | 1 |